## 2021
Сводные данные об аварийных отключениях в сетях ООО "ЮСК" в 2021 году
Период | Наименование объекта и его место нахождения | Аварийное отключение объекта |  | Включение объекта в работу |  | Причина аварийного отключения объета (учётный признак) | Мероприятия по устранению аварии
|  | Дата | Время | Дата | Время
Январь | - | - | - | - | - | - | -
Февраль | ООО "ЗЛЗ" | 2021-02-23 | 8:00 | 2021-02-23 | 15:00 | 4.14 | Энергоснабжение востановленно выше стоящей смежной организацией
Март | - | - | - | - | - | - | -
Апрель | - | - | - | - | - | - | -
Май | - | - | - | - | - | - | -
Июнь | ВЛ-6кВ ТП-076 "Кесмо" | 2021-06-18 | 7:00 | 2021-06-18 | 15:00 | 4.12 | Произведён ремонт ВЛ. Энергоснабжение восстановлено
| Н-6 Ф06-18 | 2021-06-23 | 12.00 | 2021-06-23 | 16.00 | 4.10 | Произведён ремонт КЛ. Энергоснабжение восстановлено
| РП-7 Л-05 | 2021-06-28 | 14.00 | 2021-06-28 | 23.00 | 4.4 | Произведён ремонт КЛ. Энергоснабжение восстановлено
Июль | - | - | - | - | - | - | -
Август | - | - | - | - | - | - | -
Сентябрь | - | - | - | - | - | - | -
Октябрь | - | - | - | - | - | - | -
Ноябрь | ООО "Жирновский щебёночный завод" | 2021-11-24 | 08.00 | 2021-11-24 | 15.00 | 4.4 | Произведён ремонт ВЛ. Энергоснабжение восстановлено
Ноябрь | ООО "Эксподон" | 2021-11-26 | 16.00 | 2021-11-26 | 21.00 | 4.12 | Произведён ремонт ВЛ. Энергоснабжение восстановлено
Декабрь | - | - | - | - | - | - | -

## Организац.причины
Таблица 3. Классификационные признаки организационных причин аварии
N | Организационные причины аварии | Код организационных причин
1. | Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала | 3.4.1
2. | Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) персонала служб (подразделений) организации | 3.4.2
3. | Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору | 3.4.3
4. | Ошибочные или неправильные действия собственного ремонтного или наладочного персонала организации | 3.4.4
5. | Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) руководящего персонала | 3.4.5
6. | Неудовлетворительное качество производственных или должностных инструкций, других локальных актов документов организации | 3.4.6
7. | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств | 3.4.7
7.1 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 3.4.7.1
7.2 | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | 3.4.7.2
7.3 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 3.4.7.3
7.4 | Прочие нарушения | 3.4.7.4
8. | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе | 3.4.8
8.1 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | 3.4.8.1
8.2 | Проезд крупногабаритной техники | 3.4.8.2
8.3 | Несанкционированная рубка лесных насаждений | 3.4.8.3
8.4 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | 3.4.8.4
8.5 | Прочие воздействия | 3.4.8.5
9. | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе | 3.4.9
9.1 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3.4.9.1
9.2 | Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации | 3.4.9.2
9.3 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3.4.9.3
10. | Воздействие животных и птиц | 3.4.10
11. | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта | 3.4.11
12. | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 3.4.12
12.1 | Гололедно-изморозевые отложения | 3.4.12.1
12.2 | Ветровые нагрузки | 3.4.12.2
12.3 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | 3.4.12.3
12.4 | Природные пожары | 3.4.12.4
12.5 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 3.4.12.5
13. | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа | 3.4.13
13.1 | Недостатки проекта | 3.4.13.1
13.2 | Недостатки конструкции | 3.4.13.2
13.3 | Дефекты изготовления | 3.4.13.3
13.4 | Дефекты монтажа | 3.4.13.4
14. | Невыявленные причины | 3.4.14

## Технич.причины
Таблица 4. Классификационные признаки технических причин повреждений оборудования
N | Технические причины повреждений оборудования | Код технических причин
1. | Нарушение структуры материала | 4.1
2. | Механический износ, неудовлетворительная смазка | 4.2
3. | Нарушение механического соединения | 4.3
4. | Внешнее механическое воздействие | 4.4
5. | Золовой износ | 4.5
6. | Коррозионный, эрозионный износ | 4.6
7. | Нарушение герметичности | 4.7
8. | Нарушение нормального вибросостояния | 4.8
9. | Взрыв, загорание, пожар | 4.9
10. | Термическое повреждение, перегрев, пережог | 4.10
11. | Электродуговое повреждение | 4.11
12. | Нарушение электрической изоляции | 4.12
13. | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 4.13
14. | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | 4.14
15. | Разрушение фундамента, строительных конструкций, ослабление крепления оборудования к фундаменту | 4.15
16. | Исчерпание ресурса | 4.16
17. | Загрязнение, попадание инородных предметов | 4.17
18. | Дефект сварного соединения (шва) | 4.18
19. | Повышение давления, гидравлический удар | 4.19
20. | Сбой/дефект программного обеспечения | 4.20
21. | Невыявленные причины | 4.21