## Январь
График
ввода в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов ООО "ЮСК"
в январе 2022 года
№ п/п | Наименование объекта | Дата отключения |  | Время отключения |  | Причина отключения (вид работ) | Примечание
|  | с | по | с | по
1 | - | - | - | - | - | - | -

## Февраль
График
ввода в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов ООО "ЮСК"
в феврале 2022 года
№ п/п | Наименование объекта | Дата отключения |  | Время отключения |  | Причина отключения (вид работ) | Примечание
|  | с | по | с | по
| ТП-1162 ООО "Батон" | 25.02.22 | 25.02.22 | 08.30 | 11.30 | Техническое обслуживание ТП-1162 | -
1 | КТП-073, КТП-083, СТП Ткачук В.М. | 28.02.22 | 28.02.22 | 14.30 | 21.30 | Аварийное отключение ВЛ-6кВ РП-7 Л-5, короткое замыкание фазы "А" на землю | -

## Март
График
ввода в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов ООО "ЮСК"
в марте 2022 года
№ п/п | Наименование объекта | Дата отключения |  | Время отключения |  | Причина отключения (вид работ) | Примечание
|  | с | по | с | по
1 | КТП-Минпорошок" | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 10:00 | 13:00 | ТО
2 | ВЛ-6 кВ ф.12 Эксподон | 31.03.23 | 31.03.23 | 11:30 | 17:20 | Аварийное отключение замыкание на землю

## Апрель
График
ввода в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов ООО "ЮСК"
в апреле 2022 года
№ п/п | Наименование объекта | Дата отключения |  | Время отключения |  | Причина отключения (вид работ) | Примечание
|  | с | по | с | по

## Май
График
ввода в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов ООО "ЮСК"
в мае 2022 года
№ п/п | Наименование объекта | Дата отключения |  | Время отключения |  | Причина отключения (вид работ) | Примечание
|  | с | по | с | по
1 | ВЛ-10 кВ Б4-РКУ2 | 2022-05-20 | 2022-05-21 | 17:30 | 14:50 | Повреждение концевой муфты на КЛ-10 кВ Б4-РКУ2 оп.№1

## Июнь
График
ввода в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов ООО "ЮСК"
в июне 2022 года
№ п/п | Наименование объекта | Дата отключения |  | Время отключения |  | Причина отключения (вид работ) | Примечание
|  | с | по | с | по
1 | Т-1 ООО "Каскад" | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 9:00 | 18:00 | текущий ремонт
2 | ООО "РКУ" ЯКНО-6 №6220 ДСЦ | 12.06.2022 | 12.06.2022 | 9:00 | 20:00 | Текущий ВМГ-133
3 | ООО "РКУ" ЯКНО-6 №5711 "Каръер" | 13.06.2022 | 13.06.2022 | 6:30 | 19:00 | Текущий ВМГ-133
4 | ООО "РКУ" ЯКНО-6 №5711 "Каръер" | 14.06.2022 | 14.06.2022 | 6:30 | 08:00 | Текущий ВМГ-133

## Июль
График
ввода в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов ООО "ЮСК"
в Июле2022 года
№ п/п | Наименование объекта | Дата отключения |  | Время отключения |  | Причина отключения (вид работ) | Примечание
|  | с | по | с | по
1 | ВЛ-10 кВ Б4-РКУ2 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 9:30 | 19:40 | Повреждение концевой муфты на КЛ-10 кВ Б4-РКУ2 оп.№1

## Август
График
ввода в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов ООО "ЮСК"
в Августе 2022 года
№ п/п | Наименование объекта | Дата отключения |  | Время отключения |  | Причина отключения (вид работ) | Примечание
|  | с | по | с | по
- | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | -