Наименование заказчика: ООО «ЮСК»

Адрес местоположения заказчика г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая,  27А

Тел8(863)2177939

Электронная почта заказчика: yusk61@bk.ru

ИНН 6164119253

КПП 61601001

ОКАТО 60401372000

План закупок товаров, работ, услуг

с 01.01.2020 по 31.12.2020г.

| №п/п | Предмет договора | Минимальные требования к закупке | Кол-во (бъем) | Код по АКАТО | Регион поставки товаров (выполнения услуг) | Начальная максимальная цена (руб.) | Планируемый период размещения извещения о закупке | Срок исполнения договора | Способ закупки | Закупка в эл. форме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | Ремонт трансформатора ТМ 630/6/0,4 кВ в КТП №073, ремонт выключателей нагрузки 6 кВ в КТП №073 по адресу Рост. Обл. Каменский р-н, 4,5 км от п.Замчалово,0,5 км от шоссе «Гуково-Донецк», 1,8 км юго-западнее п.Углерод | Согласно техническому заданию | 1 | 60401372000 | Ростовская обл. | 393 542,40 | 2020 | 2020 | Запрос ценовой котировки | Нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 | Ремонт трансформатора ТМ 400/6/0,4 кВ в ПКТП № 143П, ремонт выключателя нагрузки 6 кВ в ПКТП № 143П по адресу: Рост. Обл., Тацинский р-н п.Быстрогорский, ул. Щебеночная,1 | Согласно техническому заданию | 1 | 60401372000 | Ростовская обл. | 274 140,00 | 2020 | 2020 | Запрос ценовой котировки | Нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Ремонт масляного выключателя «ЯКНО-Ввод» по адресу : Рост. Обл. Тацинский р-н, п. Быстрогорский, ул. Щебеночная,1 | Согласно техническому заданию | 1 | 60401372000 | Ростовская обл. | 68 287,59 | 2020 | 2020 | Запрос ценовой котировки | Нет |
| 4 | Ремонт трансформатора ТМ 4000/35/6 кВ в трансформаторной подстанции КТПБ-35/10-АУ1-3Н 4000 кВА «Апанасовское» | Согласно техническому заданию | 1 | 60401372000 | Ростовская обл. | 648 738,00 | 2020 | 2020 | Запрос ценовой котировки | Нет |
| 5 | Ремонт масляного выключателя 35кВ в трансформаторной подстанции КТПБ-35/10-АУ1-3Н 4000 кВА «Апанасовское» ремонт разъединителей 35 кВ в кол-ве 2 шт. в трансформаторной подстанции КТПБ-35/10-АУ1-3Н 4000 кВА «Апанасовское» | Согласно техническому заданию | 1 | 60401372000 | Ростовская обл. | 454 904,00 | 2020 | 2020 | Запрос ценовой котировки | Нет |
| 6 | Ремонт трансформатора ТМ 560/6/0,4 кВ в Комплектной трансформаторной подстанции КТП № 1 «ДСЗ» ремонт трансформатора ТМ 180/6/0,4 кВ в Комплектной трансформаторной подстанции КТП № 2 ремонт трансформатора ТМ 400/6/0,4 кВ в Комплектной трансформаторной подстанции КТП № 5 «ДСУ» по адресу Ростовская обл. Тацинский р-н, п. Жирнов, ул. Первомайская, 105, | Согласно техническому заданию | 1 | 60401372000 | Ростовская обл. | 651 856,80 | 2020 | 2020 | Запрос ценовой котировки | Нет |
| 7 | Ремонт трансформаторов ТМ 630/10/0,4кВ в кол-ве 2 шт. в комплектной трансформаторной подстанции КТП №7093 «ДСЗ» по адресу: Ростовская обл., Константиновский р-н, х. Верхнепотапов, ул. Школьная, 1. | Согласно техническому заданию | 2 | 60401372000 | Ростовская обл. | 630 412,80 | 2020 | 2020 | Запрос ценовой котировки | Нет |
| 8 | Ремонт масляного выключателя 10 кВ в РУ-10 кВ Комплектной трансформаторной подстанции КТП №7092 «Горный цех» Ремонт масляных выключателей 6 кВ в количестве 4 шт. в РУ-6 кВ Комплектной трансформаторной подстанции КТП №7092 «Горный цех» по адресу: Ростовская обл. Константиновский р-н, х. Верхнепотапов, ул. Школьная, 1, | Согласно техническому заданию | 1 | 60401372000 | Ростовская обл. | 341 487,00 | 2020 | 2020 | Запрос ценовой котировки | Нет |
| 9 | Ремонт масляного выключателя 6 кВ в ЯКНО-6 кВ №1 ремонт масляного выключателя 6 кВ в ЯКНО-6 кВ №2 ремонт масляного выключателя 6 кВ в ЯКНО-6 кВ №3 ремонт масляного выключателя 6 кВ в ЯКНО-6 кВ №6220 «ДСЦ» ремонт масляного выключателя 6 кВ в ЯКНО-6 кВ №5711 «Карьер» ремонт масляного выключателя 6 кВ в ЯКНО-6 кВ №7 ремонт масляного выключателя 6 кВ в ЯКНО-6 кВ №8 ремонт масляного выключателя 6 кВ в ЯКНО-6 кВ №12 ремонт масляного выключателя 6 кВ в ЯКНО-6 кВ «Ввод карьер» ремонт масляного выключателя 6 кВ в ЯКНО-6 кВ №16 по адресу: Ростовская обл., Каменский р-н, пос. Чистоозерный, ул. Степная, 7 | Согласно техническому заданию | 10 | 60401372000 | Ростовская обл. | 682 975,00 | 2020 | 2020 | Запрос ценовой котировки | Нет |
| 10 | Ремонт масляного выключателя 35 кВ в кол-ве 2 шт. на ОРУ - 35 кВ ПС 35/6 кВ «Углерод» по адресу Ростовская обл., Каменский р-н, х. Светлый, ул. Лиховская, 1 | Согласно техническому заданию | 2 | 60401372000 | Ростовская обл. | 374 474,40 | 2020 | 2020 | Запрос ценовой котировки | Нет |
| 11 | Ремонт КТП № 01003 6/0,4 кВ Т1-560 кВА, Т2 320 кВА расположенной по адресу: Ростовская обл., г. Новочеркасск, пр. Платовский д 128/40 | Согласно техническому заданию | 1 | 60401372000 | Ростовская обл. | 660 682,20 | 2020 | 2020 | Запрос ценовой котировки | Нет |
| 12 | Техническое обслуживание и обеспечение работоспособности имущества | Согласно техническому заданию | 1 | 60401372000 | Ростовская обл. | 540 000,00 | 2020 | 2020 | Запрос ценовой котировки | Нет |
| 13 | Договор на консультационные услуги | Согласно техническому заданию | 1 | 60401372000 | Ростовская обл. | 110 000,00 | 2020 | 2020 | Запрос ценовой котировки | Нет |